## Комп. ПВ уст-ки
Генеральный дистрибьютор климатического оборудования ENERGOLUX на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН». +7 (495) 132-45-86 www.severcon.ru
КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
Приточно-вытяжные установки с мембранным рекуператором RONA | [10 empty] | НОВИНКА
Приточно-вытяжные установки с мембранным рекуператором RONA
| Модель | Общая потребляемая мощность, кВт | Электропитание, В/Гц/ф | Уровень звук. давл. к окруж. (низ./сред./выс. скорости), дБ(А) | Присоединительный размер, мм | Габариты ВхШхГ, мм (без упаковки) | Вес, кг (без упаковки) | Статус | Розница | МРЦ | Ваша специальная цена
СК00007365 | Rona SRME 180 H1 | 0.1 | 230/50/1 | 23/31/31,5 | 100 | 220х685х860 | 34 | Заказное | 57180.158 | 45744.1264 | 57180.158
СК00007366 | Rona SRME 290 H1 | 0.105 | 230/50/1 | 26,5/33,5/34 | 160 | 220х700х930 | 37.5 | Склад | 58347.1 | 46677.68 | 58347.1
СК00007367 | Rona SRME 380 H1 | 0.23 | 230/50/1 | 31/36,5/37 | 160 | 230х820х1070 | 48 | Склад | 62030.991 | 49624.7928 | 62030.991
СК00007368 | Rona SRME 690 H1 | 0.42 | 230/50/1 | 29/35/40 | 200 | 280х902х867 | 42 | Склад | 96557.05 | 77245.64 | 96557.05
СК00007369 | Rona SRME 910 H1 | 0.45 | 230/50/1 | 34/39/41 | 250 | 388х884х1134 | 62 | Склад | 122283.525 | 97826.82 | 122283.525
СК00007370 | Rona SRME 1200 H1 | 0.63 | 230/50/1 | 34/38/42 | 250 | 388х1134х1134 | 72 | Склад | 149439.465 | 119551.572 | 149439.465
СК00007371 | Rona SRME 1410 H1 | 0.68 | 230/50/1 | 38/41/43 | 250 | 388х1243х1193 | 82 | Склад | 174632.325 | 139705.86 | 174632.325
Дополнительные аксессуары
Код | Модель | Описание |  |  | Тип датчика | Диапозон работы |  | Статус | Розница |  | Ваша специальная цена
СК00007372 | SRCO2H1 | Датчик CO2 |  |  | Комнатный | 400-2000 ppm |  | Склад | 18267.55 |  | 18267.55
СК00007373 | SRHDH1 | Датчик влажности |  |  | Комнатный | 5%...95% |  | Склад | 4744.11 |  | 4744.11
СК00007374 | SRWC01H1 | Пульт управления с ЖК дисплеем Touch Screen | [5 empty] | Склад | 6543.6 |  | 6543.6
Рекомендуемые предварительные нагреватели при Тнар. воздуха -28 °С
Код | Модель | Модель установки |  | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Электропитание, В/Гц/ф | Минимальный расход воздуха, м³/ч | Статус | Розница |  | Ваша специальная цена
СК00000789 | SHCE 100-0,6/1 | для Rona SRME 180 H1 |  | 0.6 | 2.7273 | 230/50/1 | 40 | Склад | 5472.8796 |  | 5472.8796
СК00000792 | SHCE 160-1,2/1 | для Rona SRME 290 H1 |  | 1.2 | 5.4545 | 230/50/1 | 110 | Склад | 6181.056 |  | 6181.056
СК00000793 | SHCE 160-2,4/1 | для Rona SRME 380 H1 |  | 2.4 | 10.9091 | 230/50/1 | 110 | Склад | 7011.6532 |  | 7011.6532
СК00000799 | SHCE 200-3,0/1 | для Rona SRME 690 H1 |  | 3 | 13.6364 | 230/50/1 | 170 | Склад | 8549.0576 |  | 8549.0576
СК00000803 | SHCE 250-3,0/1 | для Rona SRME 910 H1 |  | 3 | 13.6364 | 230/50/1 | 270 | Склад | 9611.0199 |  | 9611.0199
СК00000804 | SHCE 250-6,0/2 | для Rona SRME 1200 H1 |  | 6 | 15.8 | 400/50/2 | 270 | Склад | 13480.6235 |  | 13480.6235
СК00000804 | SHCE 250-6,0/2 | для Rona SRME 1410 H1 |  | 6 | 15.8 | 400/50/2 | 270 | Склад | 13480.6235 |  | 13480.6235
Рекомендуемые предварительные нагреватели при Тнар. воздуха -35 °С
Код | Модель | Модель установки |  | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Электропитание, В/Гц/ф | Минимальный расход воздуха, м³/ч | Статус | Розница |  | Ваша специальная цена
СК00004789 | SHCE 100-1,8/1 | для Rona SRME 180 H1 |  | 1.8 | 8.2 | 230/50/1 | 40 | Склад | 6806.713 |  | 6806.713
СК00000793 | SHCE 160-2,4/1 | для Rona SRME 290 H1 |  | 2.4 | 11 | 230/50/1 | 110 | Склад | 7011.6532 |  | 7011.6532
СК00000793 | SHCE 160-2,4/1 | для Rona SRME 380 H1 |  | 2.4 | 11 | 230/50/1 | 110 | Склад | 7011.6532 |  | 7011.6532
СК00000800 | SHCE 200-5,0/2 | для Rona SRME 690 H1 |  | 5 | 13.2 | 400/50/2 | 170 | Склад | 9490.701 |  | 9490.701
СК00000804 | SHCE 250-6,0/2 | для Rona SRME 910 H1 |  | 6 | 15.8 | 400/50/2 | 270 | Склад | 13480.6235 |  | 13480.6235
СК00000806 | SHCE 250-9,0/3 | для Rona SRME 1200 H1 |  | 9 | 13.7 | 400/50/3 | 270 | Склад | 15163.2019 |  | 15163.2019
СК00000806 | SHCE 250-9,0/3 | для Rona SRME 1410 H1 |  | 9 | 13.7 | 400/50/3 | 270 | Склад | 15163.2019 |  | 15163.2019
Рекомендуемые предварительные нагреватели при Тнар. воздуха -40 °С
Код | Модель | Модель установки |  | Потребляемая мощность, кВт | Номинальный ток, А | Электропитание, В/Гц/ф | Минимальный расход воздуха, м³/ч | Статус | Розница |  | Ваша специальная цена
СК00004789 | SHCE 100-1,8/1 | для Rona SRME 180 H1 |  | 1.8 | 8.2 | 230/50/1 | 40 | Склад | 6806.713 |  | 6806.713
СК00000793 | SHCE 160-2,4/1 | для Rona SRME 290 H1 |  | 2.4 | 10.9091 | 230/50/1 | 110 | Склад | 7011.6532 |  | 7011.6532
СК00000794 | SHCE 160-3,0/1 | для Rona SRME 380 H1 |  | 3 | 13.6364 | 230/50/1 | 110 | Склад | 8134.674 |  | 8134.674
СК00000801 | SHCE 200-6,0/2 | для Rona SRME 690 H1 |  | 6 | 15.7895 | 400/50/2 | 170 | Склад | 10076.6856 |  | 10076.6856
СК00000806 | SHCE 250-9,0/3 | для Rona SRME 910 H1 |  | 9 | 13.6903 | 400/50/3 | 270 | Склад | 15163.2019 |  | 15163.2019
СК00000806 | SHCE 250-9,0/3 | для Rona SRME 1200 H1 |  | 9 | 13.6903 | 400/50/3 | 270 | Склад | 15163.2019 |  | 15163.2019
СК00000807 | SHCE 250-12,0/3 | для Rona SRME 1410 H1 |  | 12 | 18.2537 | 400/50/3 | 270 | Склад | 18748.3652 |  | 18748.3652
Генеральный дистрибьютор климатического оборудования ENERGOLUX на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН»
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, этаж 4, помещение VI Тел. 8 (800) 100 38 11
www.severcon.ru www.energolux.com
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Инновационный мембранный рекуператор с КПД до 83%. Не требует отвод кондесата.
Класс энергоэффективности - A
Компактные габариты – высота корпуса от 220 мм
Встроенная система автоматики и пульт управления с ЖК-дисплеем Touch Screen (пульт опционально)
Подключение к системе «умный дом» по протоколу Modbus RTU
Встроенные фильтры EU4/EU4 в комплекте. F9 для приточного воздуха (опционально)
Возможность подключения воздушного клапана с приводом и предварительного электронагревателя