## Лист1
Модель | Rona SRME 180 H1 | Rona SRME 290 H1 | Rona SRME 380 H1 | Rona SRME 690 H1 | Rona SRME 910 H1 | Rona SRME 1200 H1 | Rona SRME 1410 H1
Электропитание В/Ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50
Максимальный расход воздуха, м3/ч (низ./сред./высок./ скорость) | 140/175/180 | 230/270/295 | 270/375/390 | 545/685/690 | 780/905/910 | 1060/1175/1180 | 1080/1390/1410
Максимальное статическое давление, Па (низ./сред./высок./ скорость) | 180/225/245 | 210/285/290 | 245/375/380 | 280/290/302 | 355/370/375 | 390/425/435 | 410/480/480
Эффективность рекуперации, % (низ./сред./высок./ скорость)* | 83/81/81 | 78/75/75 | 82/78/78 | 78/72/72 | 76/73/73 | 76/73/73 | 76/73/73
Максимальная потребляемая мощность, Вт (низ./сред./высок./ скорость) | 93/98/102 | 123/148/150 | 209/230/233 | 168/191/200 | 363/402/420 | 368/408/450 | 420/530/680
Номинальный ток, А (низ./сред./высок./ скорость) | 0.45/0.46/0.47 | 0.58/0.60/0.71 | 0.97/1.05/1.07 | 0.79/0.9/0.96 | 1.72/1.91/2 | 1.74/1.92/2.1 | 1.98/2.5/3.2
Уровень звукового давления к окружению (низ./сред./высок./ скорость), дБ(А)** | 23/31/31,5 | 26,5/33,5/34 | 31/36,5/37 | 29/35/40 | 34/39/41 | 34/38/42 | 38/41/43
Степень защиты | IPX2
Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4 +F9 (опция)/G4
Вес нетто, кг | 30 | 33 | 43 | 35 | 54 | 62 | 73
Размеры прибора (В×Ш×Г), мм | 220х685х860 | 220х700х930 | 230х820х1070 | 280х902х867 | 388х884х1134 | 388х1134х1134 | 388х1243х1193
Вес брутто, кг | 34 | 37.5 | 48 | 42 | 62 | 72 | 82
Размеры прибора в упаковке (В×Ш×Г), мм | 305х850х1105 | 305х865х1175 | 315х985х1315 | 360х1030х1330 | 460х1030х1420 | 420х1390х1420 | 460х1420х1460
другое представление по столбцам:
Модель | Максимальный расход воздуха, м3/ч (низ./сред./высок./ скорость) | Максимальное статическое давление, Па (низ./сред./высок./ скорость) | Эффективность рекуперации, % (низ./сред./высок./ скорость)* | Максимальная потребляемая мощность, Вт (низ./сред./высок./ скорость) | Электропитание В/Ф/Гц | Номинальный ток, А (низ./сред./высок./ скорость) | Уровень звукового давления к окружению (низ./сред./высок./ скорость), дБ(А)** | Тип фильтра (приток/вытяжка)
Rona SRME 180 H1 | 140/175/180 | 180/225/245 | 83/81/81 | 93/98/102 | 230/1/50 | 0.45/0.46/0.47 | 23/31/31,5 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 290 H1 | 230/270/295 | 210/285/290 | 78/75/75 | 123/148/150 | 230/1/50 | 0.58/0.60/0.71 | 26,5/33,5/34 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 380 H1 | 270/375/390 | 245/375/380 | 82/78/78 | 209/230/233 | 230/1/50 | 0.97/1.05/1.07 | 31/36,5/37 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 690 H1 | 545/685/690 | 280/290/302 | 78/72/72 | 168/191/200 | 230/1/50 | 0.79/0.9/0.96 | 29/35/40 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 910 H1 | 780/905/910 | 355/370/375 | 76/73/73 | 363/402/420 | 230/1/50 | 1.72/1.91/2 | 34/39/41 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 1200 H1 | 1060/1175/1180 | 390/425/435 | 76/73/73 | 368/408/450 | 230/1/50 | 1.74/1.92/2.1 | 34/38/42 | G4 +F9 (опция)/G4
Rona SRME 1410 H1 | 1080/1390/1410 | 410/480/480 | 76/73/73 | 420/530/680 | 230/1/50 | 1.98/2.5/3.2 | 38/41/43 | G4 +F9 (опция)/G4